## 主要仪器
序号 | 仪器名称 | 型号 | 用途、功能规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 厂家 | 备注
一、土工试验设备
1 | 电热恒温干燥箱（101-4) |  | 土工试验 | 1台
2 | 电子天平 |  | 称量 200g感量 0.01g | 1台
3 | 电子天平 |  | 称量 2000g感量 0.01g | 1台
4 | 电子天平 |  | 称量 5000g感量 0.1g | 1台
5 | 电子计重秤 |  | 称量 10Kg感量 1g | 1台
6 | 新标准土壤筛（圆孔筛（0.075、0.25、0.5、1、2、5、10、20、40、60）mm） |  | 土工试验 | 1套
7 | 震击式标准摇筛机 |  | 土工试验 | 1台
8 | 数显式土壤液塑限测定仪（LP-100D） |  | 土工试验 | 1台
9 | 多功能电动击实仪 |  | 土工试验 | 1台
10 | CBR击实筒 |  | 土工试验 | 1个
11 | 路面材料强度试验仪 |  | 土工试验 | 1台
12 | 测力环(7.5KN,15KN,30KN,60KN,100KN,150KN) | 1套6个 | 土工试验 | 1套6个
13 | 多功能液压电动脱模器（Φ150mmΦ100mm） |  | 土工试验 | 1台
14 | 恒温水槽 |  | 土工试验 | 1台
15 | 路基土回弹模量测试仪（杠杆压力仪） |  | 土工试验 | 1台
16 | 承载板 | CBR-II | 土工试验 | 1台
17 | 试筒（CBR) | Φ150mm | 土工试验 | 9个
18 | 千分表 | 0-1mm | 土工试验 | 2个
19 | 百分表 |  | 土工试验 | 10个
20 | 环刀 |  | 土工试验 | 2个
21 | 无侧限抗压强度试模 | 1套 | 土工试验 | 直径*高mm：50*50的12个，100*100的18个，150*150的26个
二、集料试验设备
22 | 震击式标准振筛机 |  | 集料试验 | 1台
23 | 方孔石子筛：0.075（两个）、0.15、0.3、0.6、1.18、1.7、2.36、4.75（两个）、9.5、13.2、16、19、26.5、31.5、37.5、53、63、75其他各一个 | 0.075-90mm | 集料试验 | 1套
24 | 电子天平 | 15kg/0.5g | 称量 15Kg 感量 0.5g | 1台
25 | 电子天平 | 30kg/5g | 称量 30Kg 感量 5g | 1台
26 | 浸水天平 | 5kg /0.1g | 称量 5Kg 感量 0.1g | 1台
27 | 电热鼓风干燥箱(101-3) |  | 0-300℃ | 1台
28 | 容积升 | 1-30L | 1/2/3/5/7/10/20/30L | 1套
29 | 针片状规准仪 |  | 集料试验 | 1套
30 | 游标卡尺 | 0-150mm | 集料试验 | 1把
31 | 粗集料压碎值试验仪 |  | 集料试验 | 2台
32 | 坚固性试验网篮(三脚网篮外径为100㎜，高为150㎜) |  | 集料试验 | 4个
33 | 洛杉矶磨耗机 |  | 集料试验 | 1台
34 | 饱和面干试模 |  | 集料试验 | 1套
35 | 容量瓶 | 500ml | 集料试验 | 2个
36 | 电动砂当量测定仪 |  | 集料试验 | 1
37 | 秒表 |  | 集料试验 | 2个
38 | 波美比重计 |  | 集料试验 | 1只
39 | 细集料压碎值试验仪 |  | 集料试验 | 1个
40 | 亚甲蓝搅拌机 |  | 集料试验 | 1台
41 | 细集料棱角性测定仪 |  | 集料试验 | 1台
42 | 李氏比重瓶 | 250mL | 集料试验 | 2
43 | 电热恒温水浴 |  | 集料试验 | 1
44 | 电子万用炉 | 2000w | 集料试验 | 1
45 | 温度计 |  | 集料试验 | 2
46 | 干燥皿 |  | 集料试验 | 1
47 | 加速磨光试验机 |  | 集料试验 | 1
三、水泥试验设备
48 | 全自动比表面积测定仪 |  | 水泥试验 | 1
49 | 水泥负压筛析仪 |  | 水泥试验 | 1
50 | 水泥净浆搅拌机 |  | 水泥试验 | 1
51 | 维卡仪 |  | 水泥试验 | 1
52 | 标准恒温恒湿养护箱 |  | 水泥试验 | 1
53 | 沸煮箱 |  | 水泥试验 | 1
54 | 雷氏测定仪 |  | 水泥试验 | 1
55 | 雷氏夹 |  | 水泥试验 | 10
56 | 水泥胶砂搅拌机 |  | 水泥试验 | 1
57 | 水泥胶砂振实台 |  | 水泥试验 | 1
58 | 胶砂试模 | 40*40*160mm | 水泥试验 | 10
59 | 全自动水泥抗折恒应试验机 | DYE-300S | 水泥试验抗压抗折试验 | 1
60 | 水泥胶砂流动度测定仪 |  | 水泥试验 | 1
61 | 箱式电阻炉 |  | 水泥试验 | 1
62 | 水泥标准筛 | φ300mm | 0.9mm | 1
63 | 压浆浆液流动度测定仪 |  | 压浆料 | 1
64 | 李氏瓶 | 250mL |  | 2
65 | 瓷坩埚 | 30mL |  | 20
四、水泥混凝土、砂浆试验设备
66 | 坍落度筒 | 四件套加厚 | 水泥混凝土、砂浆试验 | 2
67 | 电子台秤 |  | 100kg | 1
68 | 改良法混凝土含气量测定仪 |  | 水泥混凝土、砂浆试验 | 1
69 | 单卧轴强制式砼搅拌机 | 60L | 水泥混凝土、砂浆试验 | 1
70 | 砼振动台 | 1米 | 水泥混凝土、砂浆试验 | 1
71 | 混凝土贯入阻仪 | HG-80 | 水泥混凝土、砂浆试验 | 1
72 | 砼弹性模量测定仪（含千分表两个） | DM-II | 水泥混凝土、砂浆试验 | 1
73 | 自动加压混凝土渗透仪 | HP-4.0 | 水泥混凝土、砂浆试验 | 1
74 | 泌水率筒 | 5L带盖 | 水泥混凝土、砂浆试验 | 2
75 | 钢直尺 | 50cm\ 100cm | 水泥混凝土、砂浆试验 | 1
76 | 混凝土扩展度仪 | 1米 | 水泥混凝土、砂浆试验 | 1
77 | 电液式压力试验机 | DYE-2000 | 水泥混凝土抗压、集料试验 | 1
78 | 砂浆稠度仪 |  | 水泥混凝土、砂浆试验 | 1
79 | 砂浆保水性测定仪 |  | 水泥混凝土、砂浆试验 | 1
80 | 砂浆分层度仪 |  | 水泥混凝土、砂浆试验 | 1
81 | 砂浆搅拌机 |  | 水泥混凝土、砂浆试验 | 1
82 | 液压式压力试验机（2000KN,一级及以上精度） | WE-2000B | 水泥混凝土、砂浆试验 | 1台
83 | 砂浆凝结时间测定仪 |  | 砂浆试验
84 | 混凝土抗压弹性模量试摸 |  | 150*150*300 | 9
85 | 水泥混凝土抗压试模（100*100*100mm的20个\150*150*150mm的50个）
86 | 砂浆抗压试验模（70.7*70.7*70.7mm） |  |  | 12条
87 | 水泥路面混凝土抗折强度试模（150*150*550cm） |  |  | 18条
88 | 标准养护室全自动控温控湿设备 |  | 混凝土标养室 | 1套
五、外加剂试验设备
89 | 酸度计 | PHS-25 | 外加剂试验 | 1
90 | 万分之一电子天平 | 220g/0.0001g | 外加剂试验 | 1
91 | 六、掺合料试验设备
92 | 万分之一电子天平
93 | 数显电热恒温干燥箱(101-2A) | 101-2A | 掺合料试验 | 1
七、无机结合料试验设备
94 | 酸式滴定管 | 25ml | 掺合料试验 | 1
95 | 碱式滴定管 | 25ml | 掺合料试验 | 1
96 | 干燥器 | 240mm | 掺合料试验 | 1
97 | 多功能电动脱模器（Φ150mm、Φ100mm、Φ50mm） |  | 掺合料试验 | 1
98 | 生石灰浆渣测定仪 |  | 掺合料试验 | 1
99 | 电炉 |  | 掺合料试验 | 1
八、沥青试验设备
100 | 沥青比重瓶 | / | 沥青试验 | 2
101 | 电热恒温水槽 |  | 沥青试验 | 1
102 | 电热鼓风干燥箱 | 101-2A | 土工试验 | 1台
103 | 电子分析天平（千分之一） |  | 沥青试验 | 1
104 | 数控沥青针入度测定仪 |  | 沥青试验 | 1
105 | 低温沥青延度测定仪（双速） |  |  | 1台
106 | 电脑数控沥青软化点试验仪 |  |  | 1台
107 | 沥青旋转薄膜烘箱 |  |  | 1台
108 | 方孔沥青集料筛 | 0.074-53mm | 沥青试验 | 1
109 | 量筒 | 500ml | 沥青试验 | 2
110 | 古氏坩埚 | 50ml | 沥青试验 | 2
111 | 沥青动力粘度试验仪 |  | 沥青试验 | 1
112 | 低温水浴仪 |  | 沥青试验 | 1台
113 | 滤筛 | 0.6mm | 沥青试验 | 2
114 | 沥青恩格拉粘度计 |  |  | 1台
115 | 克利夫开口杯兰闪点仪 |  |  | 1台
116 | 冰箱 | 125L | 沥青试验 | 1
117 | 真空减压毛细管粘度计 |  |  | 1台
118 | 沥青存储稳定性试验仪 |  | 沥青试验 | 1
119 | 沥青乳液稳定性试验管
120 | 干燥器
121 | 电炉
九、沥青混合料试验设备
122 | 溢流水箱 |  | 沥青混合料试验 | 1
123 | 马歇尔稳定度测定仪 |  |  | 1台
124 | 燃烧法沥青含量试验仪 |  |  | 1台
125 | 沥青混合料理论最大相对密度仪 |  |  | 1台
126 | 全自动沥青混合料车辙试验仪 |  |  | 1台
127 | 沥青混合料车辙试件成型机 |  |  | 1台
128 | 沥青混合料自动拌合机 |  |  | 1台
129 | 马歇尔电动击实仪 |  |  | 1台
130 | 沥青混合料脱模机 |  | 沥青混合料试验 | 1
131 | 电热鼓风干燥箱（大 X101-4） |  |  | 1
132 | 浸水天平（称量15Kg，感量 0.1g） |  |  | 1
133 | 马歇尔标准试模 |  | 直径*高101.6*87mm | 24个
134 | 金属插杆插入式数显温度计 |  |  | 2个
135 | 车辙试模 |  | 300*300*50mm | 9个
十、钢材与连接接头试验设备
136 | 数显卡尺 | 0-150mm | 钢材与连接接头试验 | 1
137 | 电液式万能材料试验机（WE-1000B液压自动钳，一级精度及以上） | WE-1000B | 钢材与连接接头试验 | 1
138 | 电液式万能材料试验机（WE-300B液压自动钳、一级精度及以上、配水泥混凝土抗折试验夹具和劈裂试验夹具） | WE-300B | 钢材与连接接头试验 | 1台
139 | 电液式万能材料试验机（WE-100B，一级精度及以上） | WE-100B | 钢材与连接接头试验 | 1
140 | 钢筋连续式标点机 | BJ05-10 | 钢材与连接接头试验 | 1
141 | 冷弯冲头 | 6-160mm | 钢材与连接接头试验 | 1
142 | 钢筋反向弯曲装置 | GW-40B | 钢材与连接接头试验 | 1
十一、路基路面试验设备
143 | 防水防锈尼龙卷尺 | 100米 | 路基路面试验 | 1
144 | 水准仪 |  | 路基路面试验 | 1
145 | 路面混凝土钻孔取芯机 | HZ -20（9马力） | 路基路面试验 | 1
146 | 灌砂筒 | Φ150mm | 路基路面试验 | 1
147 | 电子计重秤 | 15kg/0.5g | 称量 15kg | 1
148 | 电子计重秤 | 30kg/1g | 称量 30kg | 1
149 | 三米直尺 | 3米 | 路基路面试验 | 1
150 | 游标塞尺 | 0.2mm | 路基路面试验 | 1
151 | 公路连续式八轮平整度仪 |  | 路基路面试验 | 1
152 | 贝克曼梁弯沉仪 | 5.4m | 路基路面试验 | 1
153 | 百分表 | 0-10mm | 路基路面试验 | 2
154 | 路面构造深度测定仪 |  | 路基路面试验 | 1
155 | 摆式摩擦系数测定仪 |  | 路基路面试验 | 1
156 | 沥青路面渗水试验仪 |  | 路基路面试验 | 1
157 | 坡度尺 |  | 路基路面试验 | 1
158 | 两米直尺 |  | 路基路面试验 | 1
十二、混凝土结构试验设备
159 | 混凝土回弹仪（普通HT225-B，高强HT-450） |  | 混凝土结构试验 | 各1台
160 | 回弹仪率定钢砧（普通，高强） |  | 混凝土结构试验 | 2
161 | 碳化深度测量仪 | HT-A | 混凝土结构试验 | 1
162 | 混凝土钢筋位置测试仪 | ZBL-R630 | 混凝土结构试验 | 1
163 | 钢卷尺 | 5米 | 混凝土结构试验 | 1
164 | 电动钻孔取芯机 |  | 混凝土结构试验 | 1
十三、基坑、地基与基桩试验设备
165 | 轻型动力触探仪 | 10kg | 基坑、地基与基桩试验 | 1
166 | 重型动力触探仪 | 63.5kg | 基坑、地基与基桩试验 | 1
167 | 基桩超声波CT成像测试仪（四通道） |  |  | 1台
十四、交通安全设施试验设备
168 | 螺旋千分尺 | 0-25mm | 交通安全设施试验 | 1
169 | 万能角度尺 | 0-320° | 交通安全设施试验 | 1
170 | 工程测量尺 | 3米 | 交通安全设施试验 | 1
171 | 2 米直尺 |  | 交通安全设施试验 | 1
172 | 涂层厚度测定仪 |  | 交通安全设施试验 | 1
173 | 路面标线测厚仪 |  | 交通安全设施试验 | 1
174 | 标线逆反射测量仪 |  | 交通安全设施试验 | 1
175 | 标志逆反射系数检测仪 |  | 交通安全设施试验 | 1
十五、隧道工程试验设备
176 | 自动岩石（试块）切割机 |  |  | 1台
177 | 双端面磨平机 |  |  | 2台
| 喷射混凝土大板试模（450*350*120mm） |  |  | 3
178 | 锚杆拉拔仪（数显） | ZP-30T | 隧道工程试验 | 1
含增值税专用发票；
含普通发票；
以上报价含发票、运费（送货地点为海南省白沙县城）、安装调试、首次计量校准证书、培训。
大型仪器限高2.4m

## 其他物件
序号 | 设备名称 | 数量 | 尺寸 | 放置位置
1 | 钢直尺 |  | 20mm2把、30mm2把、50mm3把 | 各个室
2 | 耐高温手套 | 2副 |  | 水泥、化学室
3 | 一次性胶手套 | 5盒 | 大 | 各个室
4 | 线手套 | 10扎 |  | 各个室
5 | 不锈钢坩埚钳（高温炉夹子） | 2把 |  | 水泥、化学室
6 | 水泥细度和比表面积标准样品 | 各两瓶 |  | 水泥室
7 | 抽湿器 | 2个 |  | 各个室
8 | 加湿器 | 2个 |  | 各个室
9 | 胶砂成型量水器 | 1个 |  | 水泥室
10 | 标准稠度滴定管 | 1个 |  | 水泥室
11 | 盛装水泥净浆的试模 | 3个 |  | 水泥室
12 | 100mm、厚度为 4~5mm 的平板玻璃底板或金属底板（水泥标稠用） | 3个 |  | 水泥室
13 | 直边刀（水泥标稠用） | 2把 | 宽25mm | 水泥室
14 | 胶砂流动度捣棒 | 1根 | 直径20+0.5mm，长度200mm | 水泥室
15 | 胶砂流动度试摸 | 1个 |  | 水泥室
16 | 中国ISO标准砂 | 5袋 |  | 水泥室
17 | 标准砂 | 一袋 | 0.5-1.0mm的中级砂 | 水泥室
18 | 铁铲 | 4把 |  | 各个室
19 | 抹刀 | 2把 |  | 水泥砼室
20 | 金属容量筒（泌水率用） | 6个 | 5L带有提手，内径和内高都为186±2mm带盖子 | 水泥砼室
21 | 金属容量筒（表观密度用） | 1个 | 10L带有提手，内径和内高都为186±2mm | 水泥砼室
22 | 凝结时间金属筒 | 6个 | 上口160mm，下口150mm，高150mm，带盖子 | 水泥砼室
23 | 抗渗试摸 | 18个 | 上口175mm，下口185mm，高150mm | 水泥砼室
24 | 密封胶圈（砼抗渗用） | 100个 |  | 水泥砼室
25 | 砂浆容量筒 | 1个 | 1L，直径108mm，高109mm，壁厚2mm | 水泥砼室
26 | 砂浆抗压强度成型捣棒 | 1根 | 直径10mm，长350mm | 水泥砼室
27 | 滴定台及滴定管夹 | 1套 |  | 化学室
28 | 称量瓶 | 10个 | 30*50mm | 化学室
29 | 石棉网 | 6个 | 15mm、20mm各3个 | 化学室
30 | 具塞三角瓶 | 20 | 250mL | 化学室
31 | 短颈漏斗 |  | 75mm、90mm各三个 | 化学室
32 | 塑料洗瓶 | 3 | 500mL | 化学室
33 | 下口蒸馏水瓶 | 1 | 5000mL | 化学室
34 | 容量瓶 |  | （100mL4个、250mL8个、500mL6个、1000mL4个）无色和棕色各一半 | 化学室
35 | 量筒 |  | 5mL两个、10mL两个、20mL两个、50mL四个、100mL、250mL两个、500mL两个、1000mL一个、2000mL一个 | 化学室
36 | 玻璃试剂瓶 |  | 125mL8个、250mL8个、500mL6个、1000mL4个无色和棕色各一半 | 化学室
37 | 塑料试剂瓶 |  | 125mL8个、250mL8个、500mL6个、1000mL4个无色和棕色各一半 | 化学室
38 | 烧杯 |  | 50mL5个、300mL10个、100mL2个、200mL2个、400mL6个、500mL2个、800mL2个、1000mL2个、2000mL1个 | 化学室
39 | 棕色广口瓶 |  | 60的4个、250的5个 | 化学室
40 | 滴瓶（棕色） |  | 125mL5个 | 化学室
41 | 刻度移液管 |  | 1mL、2mL、5mL、10mL、25mL各两根 | 化学室
42 | 大肚移液管 |  | 5mL、10mL、20mL、50mL各两根 | 化学室
43 | 表面皿 | 10个 | 9cm | 化学室
44 | 玻璃棒 |  | 8*250mm及4*180mm各10支 | 化学室
45 | 试剂勺（不锈钢单头薄） |  | 14cm4个、18cm4个 | 化学室
46 | 牛角药勺 |  | 14cm3个、18cm3个 | 各个室
47 | 洗耳球 |  | 90mL2个，60mL4个 | 化学室
48 | 锥形瓶 | 6个 | 250mL | 化学室
49 | PH试纸 |  | 精密试纸各1本、广泛试纸2本 | 化学室
50 | 温度计 |  | 量程0-50度2根，0-150度1根，200度2根，300度5根、360度2根 | 沥青室
51 | 三氯乙烯 |  |  | 沥青室
52 | 针入度盛样皿 | 10个 | 小内径55，深35mm | 沥青室
53 | 延度试摸 | 12个 |  | 沥青室
54 | 弹性恢复试摸 | 6个 |  | 沥青室
55 | 秒表 | 2个 |  | 沥青室
56 | 玻璃板 | 2个 | 200*200 | 沥青室
57 | 铝管（改性沥青离析用） | 20个 | 直径25mm，长140mm | 沥青室
58 | 玻璃纤维滤纸（沥青溶解度用） |  | 直径2.6cm，最小过滤孔06微米 | 沥青室
59 | 过滤瓶（沥青溶解度用） | 各两个 | 250mL，500mL | 沥青室
60 | 灌砂用量砂 |  | 0.3-0.6mm | 外检室
61 | 钻头 |  | 50mm、100mm、150各两个 | 外检室
62 | 钢卷尺 |  | （5m两把、10m、30m、50m各一把） | 外检室
63 | 铁支架（贝克曼梁用） | 3个 |  | 外检室
64 | 凿子 | 4把 |  | 外检室
65 | 铁锤 | 3把 |  | 外检室
66 | 长把勺 | 3把 |  | 外检室
67 | 毛刷 | 5把 |  | 外检室

## 药品
序号 | 名称 | 数量 | 规格 | 纯度
1 | 丙酮 | 1瓶 | 500mL | 分析纯
2 | 无水氯化钙(CaCl2) | 1瓶 | 500g | 分析纯
3 | 丙三醇(C3H8O3) | 1瓶 | 500mL | 分析纯
4 | 甲醛(HCHO) | 1瓶 | 500mL | 分析纯
5 | 亚甲蓝(C16H18CIN3S·3H20) | 5瓶 | 25g | 分析纯
6 | 硝酸银 | 3瓶 | 100g | 分析纯
7 | 铬酸钾 | 1瓶 | 500g | 分析纯
8 | 氯化钠(基准试剂) | 1瓶 | 100g | 基准试剂
9 | 硝酸 | 2瓶 | 500mL | 分析纯
10 | 盐酸 | 2瓶 | 500mL | 分析纯
11 | 碳酸钠(基准试剂) | 1瓶 | 100g | 基准试剂
12 | 甲基橙 | 1瓶 | 25g | 分析纯
13 | 甲基红 | 1瓶 | 25g | 分析纯
14 | 氯化铵 | 1箱 | 500g | 分析纯
15 | 氢氧化铵 | 1瓶 | 500g | 分析纯
16 | 酸性铬兰K | 1瓶 | 10g | 分析纯
17 | 萘酚绿B | 1瓶 | 10g | 分析纯
18 | 硝酸钾 | 1瓶 | 500g | 分析纯
19 | EDTA二钠 | 1瓶 | 500g | 分析纯
20 | 碳酸钙（优级纯） | 1瓶 | 500g | 优级纯
21 | 氢氧化钠 | 1瓶 | 500g | 分析纯
22 | 钙试剂羧酸钠（C21H13N2NaO7S） | 1瓶 | 25g | 分析纯
23 | 硫酸钾 | 1瓶 | 500g | 分析纯
24 | 酒石酸钾钠 | 1瓶 | 500g | 分析纯
25 | 三乙醇胺 | 1瓶 | 500mL | 分析纯
26 | 甘油（丙三醇） | 1瓶 | 500mL | 分析纯
27 | 滑石粉 | 1瓶 | 1000g | 分析纯
28 | 无水乙醇 | 5瓶 | 500mL | 分析纯
29 | 乙醇（95%） | 10瓶 | 500mL | 分析纯
30 | 酚酞 | 5瓶 | 25g | 分析纯
31 | 二甲苯 | 1瓶 | 500mL | 分析纯
32 | 油酸钠 | 1瓶 | 500mL | 分析纯
33 | 无水硫酸钠 | 1箱 | 500g | 分析纯